上海海事大学（港湾校区）消防年检项目

询价文件

询价人：上海海事大学（港湾校区）

二O二六年六月

询价公告

上海海事大学（港湾校区）根据学校相关采购规章规定，对上海海事大学（港湾校区）消防年检项目进行询价，兹邀请合格的供应商前来参加。

一、项目概况：

1、工期要求：合同签订后7天内

2、项目名称：上海海事大学（港湾校区）消防年检（本招标延用三年）

二、合格的供应商必须具备以下条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；

2、具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格及相应的经营范围；

3、《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商；

4、报价人具有消防设施检测经验；

5、公司资产状况良好，近三年内未受到监管机构处罚、无重大金融、财经违法行为，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；严格遵守国家有关的法律法规，依法缴纳税收和社会保障资金，内部管理规范、控制制度严密，具有严格的操作规程和保密措施

# 询价综合说明

询价单位：上海海事大学（港湾校区）

本询价范围包括：上海海事大学（港湾校区）消防年检项目

火灾自动报警系统:警报装置、防火卷帘、排烟风机、排烟阀、排烟窗、应急广播、电梯迫降、切断非消防电源等

消防给水灭火系统：消防泵、喷淋泵、稳压泵、气压罐等

气体灭火系统：各类灭火器材等

消防检测要求：通过检测使学校的消防设施能通过消防年检。

其他要求：合同签订一周内完成检测。

# 工期

1  本工程计划施工工期为合同签订之日起7天。

2  成交供应商的具体进场施工日期以询价单位通知为准，如因客观原因影响如期进场，为确保工程总体计划的按时完成，工期不予顺延，由此造成的费用不予补偿。

3  本工程要求成交供应商能配合采购单位一起分忧解难，在总竣工不推迟的前提下，全面规划统筹兼顾，见缝插针地安排好各项施工任务。

# 检测楼宇及技术要求

消防检测地点：

| 序号 | 建筑物名称(地址) | 层数 | 高度(m) | 建筑面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书馆 | 1-4F | 12 | 3700 |
| 2 | 教学楼 | 1-4F | 16 | 10370 |
| 3 | 行政楼 | 1-5F | 24 | 4375 |
| 4 | 实训楼 | 1-4F | 18 | 4100 |
| 5 | 礼堂、食堂 | 1-2F |  | 3500 |
| 6 | 后勤楼 | 1-2F |  | 1100 |
| 7 | 学生服务中心 | 1F |  | 2500 |
| 8 | 学生宿舍楼1#-2# | 1-4F |  | 8800 |
| 9 | 学生宿舍楼3#-4# | 1-5F |  |  |
| 10 | 体育馆 | 1F |  | 1000 |
| 11 | 浴室 | 1-2F |  | 600 |

消防检测内容：

火灾自动报警系统:警报装置、防火卷帘、排烟风机、排烟阀、排烟窗、应急广播、电梯迫降、切断非消防电源等

消防给水灭火系统：消防泵、喷淋泵、稳压泵、气压罐等

气体灭火系统：各类灭火器材等

消防检测要求：通过检测年检使学校的消防设施确定能符合消防需求。

其他要求：出具有检测检测报告。

# 工程质量要求和验收标准

各供应商应充分注意，凡涉及本工程的国家、行业和上海市相关规范、规程和标准，无论其是否在本询价文件中已列明或未列明，成交供应商应无条件执行。（以高标准为准）

1  本工程质量要求达到一次性验收合格，并满足现行有效的国家、地方、部门和行业的规范、规程、标准等要求。

2  须满足询价文件第三部分“技术要求”中所规定的内容。

3 上海市工程建设地方标准强制性条文。

4国家规定的工程建设标准强制性条文。

# 响应文件的内容和要求

1）报价书

2）法定代表人证明书；

3）法定代表人授权委托书；

4）报价一览表；

5）资格证明文件及其他有必要说明情况。